Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 22 октября 2013 года № 28/4
Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа Ломоносовский в 2014 году
	№ п/п
	Адрес
	Серия
	Год постройки
	Общ.
Площ.,
кв.м.
	Элементы/Вид работ
	Объем работ
	Всего
стоимость,
тыс. руб.
	В том числе:
	Правомерность
включения в

титульный список

	
	
	
	
	
	
	Натур.
Показатели
	Ед.
изм.
	
	Стоим. СМР, тыс.
руб.
	Стоим.
ТЗК,

ПСД,

тыс. руб.
	

	1
	Вавилова ул. д. 91
	индивид.
	1977
	15645
	ремонт системы
центрального
отопления

(подвал)
	2182
	м.п.
	6397,8
	6397,8
	
	Мониторинг Обращение жителей

	
	
	
	
	
	ремонт ГВС, ХВС (подвал)
	3057
	м.п.
	5140,2
	5140,2
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	11538,0
	11538,0
	0,0
	

	2
	Вавилова д.75
	Башня Вулых
	1969
	5460
	ремонт системы
центрального
отопления

(чердак)
	190
	м.п.
	395,6
	395,6
	
	Мониторинг, обращение жителей

	3
	М.Ульяновой д.16
	индивид.
	1960
	13 917
	ремонт ГВС, ХВС (подвал)
	660
	м.п.
	1346,2
	1346,2
	
	Мониторинг

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	1741,8
	1741,8
	0,0
	


	4
	А.Пилюгина д.8 корп. 1
	КОПЭ
	1983
	35125
	ремонт мягкой кровли
	2689
	м.кв.
	3347,2
	3347,2
	
	Мониторинг

	5
	М.Ульяновой д.19
	индивид.
	1959
	10605
	ремонт мягкой кровли
	1781
	м.кв.
	2380,0
	2380,0
	
	Мониторинг

	6
	Ленинский пр-кт д.93 корп.З
	индивид.
	1966
	9467
	ремонт мягкой кровли
	1640
	м.кв.
	2132,0
	2132,0
	
	Мониторинг

	7
	Ленинский пр-кт д.93 корп.4
	индивид.
	1967
	7832
	ремонт мягкой кровли
	1356
	м.кв.
	1763
	1763
	
	Мониторинг

	8
	М.Ульяновой д.15
	индивид.
	1959
	10448
	ремонт мягкой кровли с ТВР
	1749
	м.кв.
	5408,7
	5408,7
	
	Мониторинг, ТЗ, обращение жителей

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	15030,9
	15030,9
	0,0
	

	9
	Кравченко д.4 корп.3
	индивид.
	1959
	7398
	ремонт

металлической
кровли с ТВР
	1436
	м.кв.
	4249,6
	4249,6
	
	Мониторинг

	10
	М.Ульяновой д.3 корп.2
	индивид.
	1959
	6587
	ремонт

металлической
кровли с ТВР
	1267
	м.кв.
	4050,0
	4050,0
	
	Мониторинг

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	8299,6
	8299,6
	0,0
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	36610,3
	36610,3
	0,0
	


